## TAR2022
CLAVED S.A.U.
Ctra C-17 Km. 17,82
08185 Lliçà de Vall, Barcelona - Spain
Telf. +34 93 843 90 01
www.claved.es
TARIFA 2022 - ENTRADA EN VIGOR 15-03-2023
Dimensiones
﻿Código | Familia Dto | Gama | Referencia | Descripción | PVP23 € | Enlace web | Enlace datasheet | Enlace CE | Enlace imagen | Archivo imagen | Alto | Ancho | Profund | Embalaje
AC10009 | CA | CIA | CGPC-40/7-8 | CGP 40A E-7-8 | 52.92 | [8 empty] | 1
AC11011 | CA | CIA | CGPC-63/7-8 | CGP 63A E-7-8 | 48.87 | [8 empty] | 1
AC11015 | CA | CIA | CGPC-100/7-8 | CGP 100A E-7-8 | 91.8 | [8 empty] | 1
AC11021 | CA | CIA | CGPC-80/1-2 BE | CGP 80A E-1-2 BE | 49.95 | [8 empty] | 1
AC11022 | CA | CIA | CGPC-80/7-8 BE | CGP 80A E-7-8 BE | 60.21 | [8 empty] | 1
AC12033 | CA | CIA | CGPC-100/1 IB | CGP 100A E-1 BUC-00 Iberdrola | 88.02 | [8 empty] | 1
AC12034 | CA | CIA | CGPC-100/7 IB | CGP 100A E-7 BUC-00 Iberdrola | 173.68 | [8 empty] | 1
AC12045 | CA | CIA | CS-400 BUC | Caja seccionamiento Endesa bases BUC-2 | 520.52 | [8 empty] | 1
AC12088 | CA | CIA | CGPC-250/7 IB | CGP 250A E-7 BUC-1 Iberdrola | 371.8 | [8 empty] | 1
AC12089 | CA | CIA | CGPC-400/7 IB | CGP 400A E-7 BUC-2 Iberdrola | 371.8 | [8 empty] | 1
AC12099 | CA | CIA | CGPC-160/7 IB | CGP 160A E-7 BUC-00 Iberdrola | 173.68 | [8 empty] | 1
AC12108 | CA | CIA | CGPC-250/11 IB | CGP 250A E-11 BUC-1 Iberdrola | 795.6 | [8 empty] | 1
AC12109 | CA | CIA | CGPC-250/10 IB | CGP 250A E-10 BUC-1 Iberdrola en CC55 | 362.44 | [8 empty] | 1
AC12212 | CA | CIA | CGPC-1-100BUC/E | CGP 100A E-1 BUC-00 Endesa con dispositivo candado | 95.85 | [8 empty] | 1
AC12213 | CA | CIA | CGPC-7-100BUC/E | CGP 100A E-7 BUC-00 Endesa con dispositivo candado | 152.36 | [8 empty] | 1
AC12215 | CA | CIA | CGPC-7-160BUC/E | CGP 160A E-7 BUC-00 Endesa con dispositivo candado | 191.88 | [8 empty] | 1
AC12216 | CA | CIA | CGPC-9-160BUC/E | CGP 160A E-9 BUC-00 Endesa con dispositivo candado | 157.04 | [8 empty] | 1
AC12217 | CA | CIA | CGPC-7-250BUC/E | CGP 250A E-7 BUC-1 Endesa con dispositivo candado | 361.92 | [8 empty] | 1
AC12218 | CA | CIA | CGPC-9-250BUC/E | CGP 250A E-9 BUC-1 Endesa con dispositivo candado | 276.64 | [8 empty] | 1
AC12219 | CA | CIA | CGPC-7-400BUC/E | CGP 400A E-7 BUC-2 Endesa con dispositivo candado | 390.52 | [8 empty] | 1
AC12220 | CA | CIA | CGPC-9-400BUC/E | CGP 400A E-9 BUC-2 Endesa con dispositivo candado | 305.24 | [8 empty] | 1
AC12500 | CA | CIA | CGP(BUC)-MA/160-CSA | CGP(BUC)-MA/160-CSA Naturgy | 103.68 | [5 empty] | 251 | 371 | 116 | 1
AC12501 | CA | CIA | CGP(BUC)-TA/160-CSA | CGP(BUC)-TA/160-CSA Naturgy | 235.04 | [5 empty] | 371 | 251 | 116 | 1
AC12502 | CA | CIA | CGP(BUC)-TA/400-CSA | CGP(BUC)-TA/400-CSA Naturgy | 410.28 | [5 empty] | 543 | 343 | 166 | 1
AC12503 | CA | CIA | CGP(BUC)-TS/160-MI | CGP 160A E-14 BUC-00 Naturgy en CC | 599.56 | [5 empty] | 630 | 570 | 185 | 1
AC12504 | CA | CIA | CGP(BUC)-TS/160-AE | CGP 160A E-14 BUC-00 Naturgy en ARKO-55 | 785.72 | [5 empty] | 565 | 600 | 300 | 1
AC12505 | CA | CIA | CGP(BUC)-TS/400-MI | CGP 400A E-14 BUC-2 Naturgy en CC | 620.88 | [5 empty] | 570 | 630 | 185 | 1
AC12506 | CA | CIA | CGP(BUC)-TS/400-AE | CGP 400A E-14 BUC-00 Naturgy en ARKO-77 | 907.4 | [5 empty] | 815 | 750 | 300 | 1
AC12507 | CA | CIA | CGP(BUC)-TS/630-MI | CGP 630A E-14 BUC-3 Naturgy en CC | 1524 | [8 empty] | 1
AC12508 | CA | CIA | CGP(BUC)-TS/630-AE | CGP 630A E-14 BUC-3 Naturgy en ARKO | 1702.8 | [8 empty] | 1
AC12509 | CA | CIA | CGP(BTVC)2(0)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)2(0)LG/400(160)-AE | 1723.2 | [8 empty] | 1
AC12510 | CA | CIA | CGP(BTVC)1(2)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)1(2)LG/400(160)-AE | 2086.8 | [8 empty] | 1
AC12511 | CA | CIA | CGP(BTVC)0(4)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)0(4)LG/400(160)-AE | 2450.4 | [8 empty] | 1
AC12512 | CA | CIA | CGP(BTVC)4(0)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)4(0)LG/400(160)-AE | 3111.6 | [8 empty] | 1
AC12513 | CA | CIA | CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE | 3475.2 | [8 empty] | 1
AC12514 | CA | CIA | CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE | 3838.8 | [8 empty] | 1
AC12515 | CA | CIA | CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE | 4202.4 | [8 empty] | 1
AC12516 | CA | CIA | CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE | 4566 | [8 empty] | 1
AC12517 | CA | CIA | CDMLG-2(0)LGD/400(160) | CDMLG-2(0)LGD/400(160) | 2143.2 | [8 empty] | 1
AC12518 | CA | CIA | CDMLG-1(1)LGD/400(160) | CDMLG-1(1)LGD/400(160) | 2193.6 | [8 empty] | 1
AC12519 | CA | CIA | CDMLG-0(2)LGD/400(160) | CDMLG-0(2)LGD/400(160) | 2205.6 | [8 empty] | 1
AC12520 | CA | CIA | CDMLG-2(1)LGD/400(160) | CDMLG-2(1)LGD/400(160) | 2431.2 | [8 empty] | 1
AC12521 | CA | CIA | CDMLG-1(2)LGD/400(160)-AI | CDMLG-1(2)LGD/400(160)-AI | 2443.2 | [8 empty] | 1
AC12522 | CA | CIA | CDMLG-0(3)LGD/400(160) | CDMLG-0(3)LGD/400(160) | 2493.6 | [8 empty] | 1
AC12523 | CA | CIA | CDMLG-1(3)LGD/400(160) | CDMLG-1(3)LGD/400(160) | 2731.2 | [8 empty] | 1
AC12524 | CA | CIA | CDMLG-0(4)LGD/400(160) | CDMLG-0(4)LGD/400(160) | 2743.2 | [8 empty] | 1
AC12525 | CA | CIA | CDMLG-0(5)LGD/400(160) | CDMLG-0(5)LGD/400(160) | 3031.2 | [8 empty] | 1
AC12526 | CA | CIA | CGP(BTVC)6(0)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)6(0)LG/400(160)-AE | 5007.6 | [8 empty] | 1
AC12527 | CA | CIA | CGP(BTVC)5(2)LG/400(160) | CGP(BTVC)5(2)LG/400(160) | 5371.2 | [8 empty] | 1
AC12528 | CA | CIA | CGP(BTVC)4(4)LG/400(160) | CGP(BTVC)4(4)LG/400(160) | 5734.8 | [8 empty] | 1
AC12529 | CA | CIA | CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE | 6098.4 | [8 empty] | 1
AC12530 | CA | CIA | CGP(BTVC)2(8)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)2(8)LG/400(160)-AE | 6460.8 | [8 empty] | 1
AC12531 | CA | CIA | CGP(BTVC)1(10)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)1(10)LG/400(160)-AE | 6824.4 | [8 empty] | 1
AC12532 | CA | CIA | CGP(BTVC)0(12)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)0(12)LG/400(160)-AE | 7188 | [8 empty] | 1
AC12533 | CA | CIA | CGP(BTVC)0(2)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)0(2)LG/400(160)-AE | CONSULTAR | [8 empty] | 1
AC12534 | CA | CIA | CGP(BTVC)3(0)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)3(0)LG/400(160)-AE | CONSULTAR | [8 empty] | 1
AC12535 | CA | CIA | CGP(BTVC)5(0)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)5(0)LG/400(160)-AE | CONSULTAR | [8 empty] | 1
AC12536 | CA | CIA | CGP(BTVC)4(1)LG/400(160)-AE | CGP(BTVC)4(1)LG/400(160)-AE | CONSULTAR | [8 empty] | 1
AC12600 | CT | CT | CSTP 1+2 | Caja seccionamiento tierra 1+2 | 107.12 | [5 empty] | 285 | 190 | 185 | 1
AC12601 | CT | CT | CSTP 1+6 | Caja seccionamiento tierra 1+6 | 159.64 | [5 empty] | 285 | 285 | 185 | 1
AC16101 | PM | ACC | N-00 E9 M8I/BT | Neutro 100/160A E-9 M8 Inox con borne tierra | 19.98 | [8 empty] | 1
AC16201 | PM | ACC | N1/2 E9 M10I/BT | Neutro 250/400A E-9 M10 Inox con borne tierra | 34.02 | [8 empty] | 1
AC17000 | PM | BUC | BUC00 E9 M8 IF | Base BUC-00 E-9 M8 | 21.06 | [8 empty] | 1
AC17001 | PM | BUC | BUC00 E7R M8 IF | Base BUC-00 E-7 retorno M8 | 30.24 | [8 empty] | 1
AC17002 | PM | BUC | BUC00 E7L M8 IF | Base BUC-00 E-7 lateral M8 | 24.84 | [8 empty] | 1
AC17010 | PM | BUC | BUC00 E9 BB IF | Base BUC-00 E-9 borne 50 mm | 27.27 | [8 empty] | 1
AC17011 | PM | BUC | BUC00 E7R BB IF | Base BUC-00 E-7 retorno borne 50 mm | 42.93 | [8 empty] | 1
AC17012 | PM | BUC | BUC00 E7L BB IF | Base BUC-00 E-7 lateral borne 50 mm | 37.53 | [8 empty] | 1
AC17100 | PM | BUC | BUC1 E9 M10 IF | Base BUC-1 E-9 M10 | 63.72 | [8 empty] | 1
AC17101 | PM | BUC | BUC1 E7R M10 IF | Base BUC-1 E-7 retorno M10 | 82.89 | [8 empty] | 1
AC17102 | PM | BUC | BUC1 E10 M10 IF | Base BUC-1 E-10 M10 | 75.33 | [8 empty] | 1
AC17103 | PM | BUC | BUC1 E12 M10 IF | Base BUC-1 E-12 M10 | 85.32 | [8 empty] | 1
AC17200 | PM | BUC | BUC2 E9 M10 IF | Base BUC-2 E-9 M10 | 63.72 | [8 empty] | 1
AC17202 | PM | BUC | BUC2 E10 M10 IF | Base BUC-2 E-10 M10 | 75.33 | [8 empty] | 1
AC17203 | PM | BUC | BUC2 E12 M10 IF | Base BUC-2 E-12 M10 | 85.32 | [8 empty] | 1
AC17204 | PM | BUC | BUC2 E14 M10 IF | Base BUC-2 E-14 M10 | 89.1 | [8 empty] | 1
AC17924 | MI | CIA | EMI-ALTA | Módulo medida indirecta Alta Tensión Sevillana | 567.32 | [8 empty] | 1
AC17931 | MI | CIA | EMI-160 ENDESA | EMI-160 Enel BUC-00 | 1542 | [8 empty] | 1
AC17932 | MI | CIA | EMI-250 ENDESA | EMI-250 Enel BUC-1 | 1635.6 | [8 empty] | 1
AC17933 | MI | CIA | EMI-400 ENDESA | EMI-400 Enel BUC-2 | 1754.4 | [8 empty] | 1
AC22014 | CT | CT | TC-1 | Caja de poliéster con puente de conexión | 41.04 |  | http://www.claved.es/files/Cajas-tierra.pdf |  |  | AC22014.png |  |  |  | 1
AC24001 | CT | CT | TP-1 | Puente de conexión | 13.77 |  | http://www.claved.es/files/Cajas-tierra.pdf |  |  | AC24001.png |  |  |  | 1
AC28001 | CT | CT | TC-2 | Caja de polipropileno con puente de conexión | 27.15 |  | http://www.claved.es/files/Cajas-tierra.pdf |  |  | AC28001.png |  |  |  | 1
AC28002 | CT | CT | TC-2/T | Caja TC-2 con tapa transparente | 31.59 |  | http://www.claved.es/files/Cajas-tierra.pdf |  |  | AC28002.png |  |  |  | 1
AC28003 | CT | CT | TC-2T-S | Caja TC-2/T con derivación de conexión | 32.94 |  | http://www.claved.es/files/Cajas-tierra.pdf |  |  | AC28003.png |  |  |  | 1
AC30020 | PM | ACC | 515 GP | Base portafusible UTE 22x58 para 40A | 5.67 | [8 empty] | 1
AC32001 | PM | ACC | CL-100 L | Base abierta 100A NH-00 escuadra | 9.72 | [8 empty] | 1
AC32002 | PM | ACC | CL-160 | Base abierta 160A NH00 lira | 14.58 | [8 empty] | 1
AC32017 | PM | ACC | CL-400 L | Base abierta 400A NH-2 escuadra | 28.35 | [8 empty] | 1
AC41003 | CF | COF | 1468 C | 1468 C Cofred IP44 E:4x25 S:2x6 - 147x95x65mm | 25.38 |  | http://www.claved.es/files/1468_C_AC41003.pdf |  |  | AC41003.png | 147 | 95 | 65 | 1
AC41006 | CF | COF | 1468/1 C | 1468/1 C Cofred IP44 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm | 27.15 |  | http://www.claved.es/files/1468_1_C_AC41006.pdf |  |  | AC41006.png | 147 | 95 | 65 | 1
AC41014 | CF | COF | 1468/2 C | 1468/2 C Cofred IP44 E:6x5x25+1x6 S:2x6 - 147x95x65mm | 30.78 |  | http://www.claved.es/files/1468_2_C_AC41014.pdf |  |  | AC41014.png | 147 | 95 | 65 | 1
AC41017 | CF | COF | 1468 M | 1468 M Cofred IP13 E:4x25 S:2x6 - 147x95x65mm | 25.38 |  | http://www.claved.es/files/1468_M_AC41017.pdf |  |  | AC41017.png | 147 | 95 | 65 | 1
AC41018 | CF | COF | 1465 M | 1465 M Cofred IP13 E:4x35 S:2x6 - 165x120x73mm | 30.78 |  | http://www.claved.es/files/1465_AC41018.pdf |  |  | AC41018.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41019 | CF | COF | 1465/1M | 1465/1 M Cofred IP13 E:4x35+1x25 S:2x6 - 165x120x73mm | 32.94 |  | http://www.claved.es/files/1465_1_M_AC41019.pdf |  |  | AC41019.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41020 | CF | COF | 1465/2 M | 1465/2 M Cofred IP13 E:6x4x35+2x25 S:2x6 - 165x120x73mm | 34.56 |  | http://www.claved.es/files/1465_2_M_AC41020.pdf |  |  | AC41020.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41021 | CF | COF | 1465/4P M | 1465/4P M Cofred IP13 E:4x35 S:4x6 - 165x120x73mm | 36.72 |  | http://www.claved.es/files/1465_4P_M_AC41021.pdf |  |  | AC41021.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41022 | CF | COF | 1465/4P-1M | 1465/4P-1 M Cofred IP13 E:5x4x35+1x25 S:4x6 - 165x120x73mm | 38.07 |  | http://www.claved.es/files/1465_4P_1_M_AC41022.pdf |  |  | AC41022.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41023 | CF | COF | 1465/4P-2 M | 1465/4P-2 M Cofred IP13 E:6x4x35+2x25 S:4x6 - 165x120x73mm | 41.58 |  | http://www.claved.es/files/1465_4P_2_M_AC41023.pdf |  |  | AC41023.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41024 | CF | COF | 1468/1M | 1468/1 M Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x95x65mm | 27.15 |  | http://www.claved.es/files/1468_1_M_AC41024.pdf |  |  | AC41024.png | 147 | 95 | 65 | 1
AC41025 | CF | COF | 1468/2M | 1468/2 M Cofred IP13 E:6x5x25+1x6 S:2x6 - 147x95x65mm | 30.78 |  | http://www.claved.es/files/1468_2_M_AC41025.pdf |  |  | AC41025.png | 147 | 95 | 65 | 1
AC41026 | CF | COF | 1468-E M | 1468-E M Cofred IP13 E:4x25 S:2x6 - 147x82x65mm | 22.95 |  | http://www.claved.es/files/1468_E_M_AC41026.pdf |  |  | AC41026.png | 147 | 82 | 65 | 1
AC41027 | CF | COF | 1468-E/1 M | 1468/1 E M Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 147x82x65mm | 24.3 |  | http://www.claved.es/files/1468_E_1_M_AC41027.pdf |  |  | AC41027.png | 147 | 82 | 65 | 1
AC41034 | CF | COF | 1465 M C | 1465 MC Cofred IP44 E:4x35 S:2x6 - 165x120x73mm | 31.15 |  | http://www.claved.es/files/1465_MC_AC41034.pdf |  |  | AC41034.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41035 | CF | COF | 1465/1M C | 1465/1 MC Cofred IP44 E:5x4x35+1x25 S:2x6 - 165x120x73mm | 32.94 |  | http://www.claved.es/files/1465_1_MC_AC41035.pdf |  |  | AC41035.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41036 | CF | COF | 1465/2M C | 1465/2 MC Cofred IP44 E:6x4x35+2x25 S:2x6 - 165x120x73mm | 34.56 |  | http://www.claved.es/files/1465_2_MC_AC41036.pdf |  |  | AC41036.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41037 | CF | COF | 1465/4P M C | 1465/4P MC Cofred IP44 E:4x35 S:4x6 - 165x120x73mm | 36.72 |  | http://www.claved.es/files/1465_4P_MC_AC41037.pdf |  |  | AC41037.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41039 | CF | COF | 1465/4P-2M C | 1465/4P-2 MC Cofred IP44 E:6x4x35+2x25 S:4x6 - 165x120x73mm | 41.58 |  | http://www.claved.es/files/1465_4P_2_MC_AC41039.pdf |  |  | AC41039.png | 165 | 120 | 73 | 1
AC41052 | CF | COF | 1468-E MC | 1468-E MC Cofred IP44 E:4x25 S:2x6 - 147x82x65mm | 24.3 |  | http://www.claved.es/files/1468_E_MC_AC41052.pdf |  |  | AC41052.png | 147 | 82 | 65 | 1
AC41053 | CF | COF | 1468-E/1 MC | 1468/1E MC Cofred IP44 E:5x25 S:2x6 - 147x82x65mm | 25.11 |  | http://www.claved.es/files/1468_E_1_MC_AC41053.pdf |  |  | AC41053.png | 147 | 82 | 65 | 1
AC41056 | CF | COF | 1469 M C | 1469 MC Cofred IP44 E:4x25 S:2x6 - 150x68x66mm | 16.2 |  | http://www.claved.es/files/1469_MC_AC41056.pdf |  |  | AC41056.png | 150 | 68 | 66 | 1
AC41057 | CF | COF | 1469 M | 1469 M Cofred IP13 E:4x25 S:2x6 - 150x68x66mm | 16.2 |  | http://www.claved.es/files/1469_M_AC41057.pdf |  |  | AC41057.png | 150 | 68 | 66 | 1
AC41060 | CF | COF | 1469/1 M | 1469/1 M Cofred IP13 E:5x25 S:2x6 - 150x68x66mm | 19.17 |  | http://www.claved.es/files/1469_1_M_AC41060.pdf |  |  | AC41060.png | 150 | 68 | 66 | 1
AC41061 | CF | COF | 1469/1 MC | 1469/1 MC Cofred IP44 E:5x25 S:2x6 - 150x68x66mm | 19.44 |  | http://www.claved.es/files/1469_1_MC_AC41061.pdf |  |  | AC41061.png | 150 | 68 | 66 | 1
AC42041 | CF | COF | 1478/1C | 1478/1 C Cofred IP44 E:5x25(Escalera)+2x6 S:4x6 - 200x96x66 | 56.97 |  | http://www.claved.es/files/1478_1_C_AC42041.pdf |  |  | AC42041.png | 200 | 96 | 66 | 1
AC42121 | CF | COF | 1478 A | 1478/1 A Cofred IP13 E:6x25 S:4x6 - 200x96x66 | 52.65 |  | http://www.claved.es/files/1478_A_AC42121.pdf |  |  | AC42121.png | 200 | 96 | 66 | 1
AC42141 | CF | COF | 1478/1 A | 1478/1 A Cofred IP13 E:5x25(Escalera)+2x6 S:4x6 - 200x96x66 | 56.43 |  | http://www.claved.es/files/1478_1_A_AC42141.pdf |  |  | AC42141.png | 200 | 96 | 66 | 1
AC43000 | CF | COF | CMDV | CMD Vacío IP 55 Bornas | 21.33 |  | https://www.claved.es/files/CMDV_AC43000.pdf |  |  | AC43000.png | 233.5 | 79.5 | 92.5 | 1
AC43006 | CF | COF | CMDV-1PM-I/1 | CMDV-1PM-I/1 Cofred CMD Vacío IP 55 5 Bornas | 25.38 |  | http://www.claved.es/files/CMDV_1PM_I_I_AC43006.pdf |  |  | AC43006.png | 233.5 | 79.5 | 92.5 | 1
AC50516 | AD | ARED | CH-86 P | Chasis para ARED-86 de 96 módulos | 213.2 |  | http://www.claved.es/files/ARED-86-68.pdf |  |  | AC50516.png | 774 | 555 | 252 | 1
AC50532 | AD | ARED | ARED-325 S/C | ARED-325 | 94.5 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC50532.png | 300 | 250 | 140 | 1
AC50543 | AD | ARED | ARED-43 S/C | ARED-43 | 136.24 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC50543.png | 400 | 300 | 200 | 1
AC50554 | AD | ARED | ARED-54 S/C | ARED-54 | 190.84 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC50554.png | 500 | 400 | 200 | 1
AC50564 | AD | ARED | ARED-64 S/C | ARED-64 | 197.08 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC50564.png | 600 | 400 | 230 | 1
AC50565 | AD | ARED | ARED-65 S/C | ARED-65 | 219.44 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC50565.png | 600 | 500 | 230 | 1
AC50568 | AD | ARED | ARED-68 | ARED-68 | 268.84 |  | http://www.claved.es/files/ARED-86-68.pdf |  |  | AC50568.png | 615 | 847 | 330 | 1
AC50586 | AD | ARED | ARED-86 | ARED-86 | 263.12 |  | http://www.claved.es/files/ARED-86-68.pdf |  |  | AC50586.png | 852 | 610 | 330 | 1
AC55011 | AD | ARED | CH-325-P | Chasis para ARED-325 de 18 módulos | 49.68 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC55011.png | 270 | 215 | 80 | 1
AC55012 | AD | ARED | CH-43-P | Chasis para ARED-43 de 36 módulos | 70.74 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC55012.png | 374 | 263 | 130 | 1
AC55013 | AD | ARED | CH-54-P | Chasis para ARED-54 de 48 módulos | 103.41 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC55013.png | 472 | 365 | 130 | 1
AC55014 | AD | ARED | CH-64-P | Chasis para ARED-64 de 64 módulos | 112.84 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC55014.png | 575 | 365 | 160 | 1
AC55015 | AD | ARED | CH-65-P | Chasis para ARED-65 de 88 módulos | 121.16 |  | http://www.claved.es/files/ARED.pdf |  |  | AC55015.png | 575 | 465 | 160 | 1
AC55016 | AD | ARED | CR-T | Cierre triangular 8mm para ARED | 16.2 | [8 empty] | 1
AC55017 | AD | ARED | CR-LL | Cierre por llave para ARED | 22.68 | [8 empty] | 1
AC55018 | AD | ARED | CR-T-A86-68 | Cierre triangular 8mm para ARED-86/68 | 16.2 | [8 empty] | 1
AC55019 | AD | ARED | CR-LL-A86-68 | Cierre por llave para ARED-86/68 | 26.73 | [8 empty] | 1
AC55020 | AD | ARED | CR-DB3-A86-68 | Cierre doble barra 3mm para ARED-86/68 | 7.29 | [8 empty] | 1
AC70009 | CC | CC | CC-55 | Caja CC-55 570X570X185 | 198.64 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70009.png | 570 | 570 | 185 | 1
AC70010 | CC | CC | CC-22 | Caja CC-22 285X285X185 | 65.07 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70010.png | 285 | 285 | 185 | 1
AC70011 | CC | CC | CC-23 | Caja CC-23 380X285X185 | 80.73 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70011.png | 285 | 380 | 185 | 1
AC70012 | CC | CC | CC-25 | Caja CC-25 570X285X185 | 102.33 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70012.png | 285 | 570 | 185 | 1
AC70013 | CC | CC | CC-27 | Caja CC-27 760X285X185 | 138.32 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70013.png | 285 | 760 | 185 | 1
AC70014 | CC | CC | CC-33 A | Caja CC-33 Alta 380X380X225 | 93.15 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70014.png | 380 | 380 | 225 | 1
AC70015 | CC | CC | CC-35 A | Caja CC-35 Alta 570X380X225 | 139.88 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70015.png | 380 | 570 | 225 | 1
AC70016 | CC | CC | CC-37 A | Caja CC-37 Alta 760X380X225 | 183.56 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70016.png | 380 | 760 | 225 | 1
AC70017 | CC | CC | CC-22 O | Caja CC-22 Opaca 285X285X185 | 63.45 | [5 empty] | 285 | 285 | 185 | 1
AC70018 | CC | CC | CC-23 O | Caja CC-23 Opaca 380X285X185 | 80.73 | [5 empty] | 285 | 380 | 185 | 1
AC70019 | CC | CC | CC-25 O | Caja CC-25 Opaca 570X285X185 | 102.6 | [5 empty] | 285 | 570 | 185 | 1
AC70020 | CC | CC | CC-27 O | Caja CC-27 Opaca 760X285X185 | 133.64 | [5 empty] | 280 | 760 | 185 | 1
AC70021 | CC | CC | CC-33 OA | Caja CC-33 Opaca Alta 380X380X225 | 98.28 | [5 empty] | 380 | 380 | 225 | 1
AC70022 | CC | CC | CC-35 OA | Caja CC-35 Opaca Alta 570X380X225 | 139.88 | [5 empty] | 380 | 570 | 225 | 1
AC70023 | CC | CC | CC-37 OA | Caja CC-37 Opaca Alta 760X380X225 | 156.52 | [5 empty] | 380 | 760 | 225 | 1
AC70024 | CC | CC | CC-55 O | Caja CC-55 Opaca 570X570X185 | 179.4 | [5 empty] | 570 | 570 | 185 | 1
AC70025 | CC | CC | CC-56 | Caja CC-56 570X630X185 | 245.44 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70025.png | 570 | 630 | 185 | 1
AC70027 | CC | CC | CC-55 A | Caja CC-55 Alta 570X570X225 | 202.28 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70027.png | 570 | 570 | 225 | 1
AC70028 | CC | CC | CC-55 OA | Caja CC-55 Opaca Alta 570X570X225 | 202.28 | [5 empty] | 570 | 570 | 225 | 1
AC70030 | CC | CC | CC-25 A | Caja CC-25 Alta 570X285X225 | 108.68 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70030.png | 285 | 570 | 225 | 1
AC70031 | CC | CC | CC-25 OA | Caja CC-25 Opaca Alta 570X285X225 | 93.15 | [5 empty] | 285 | 570 | 225 | 1
AC70033 | CC | CC | CC-35 O | Caja CC-35 Opaca 570X380X185 | 132.08 | [5 empty] | 380 | 570 | 185 | 1
AC70034 | CC | CC | CC-35 | Caja CC-35 570X380X185 | 132.08 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70034.png | 380 | 570 | 185 | 1
AC70035 | CC | CC | CC-12 | Caja CC-12 285X190X185 | 58.59 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70035.png | 190 | 285 | 185 | 1
AC70036 | CC | CC | CC-12 O | Caja CC-12 Opaca 285X190X185 | 58.59 | [5 empty] | 190 | 285 | 185 | 1
AC70038 | CC | CC | CC-26 | Caja CC-26 630X285X185 | 118.56 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70038.png | 285 | 630 | 185 | 1
AC70039 | CC | CC | CC-26 O | Caja CC-26 Opaca 630X285X185 | 118.04 | [5 empty] | 285 | 630 | 185 | 1
AC70040 | CC | CC | CC-36 A | Caja CC-36 Alta 630X398X225 | 162.76 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | AC70040.png | 398 | 630 | 225 | 1
AC70041 | CC | CC | CC-36 OA | Caja CC-36 Opaca Alta 630X398X225 | 159.12 | [5 empty] | 398 | 630 | 225 | 1
AC71003 | MD | CIA | CC-9/1308-M | CM-Monofásica con mirilla | 88.56 | [8 empty] | 1
AC71026 | MD | CIA | CC-1T-63 | CPM-Trifásico-3 Fusibles/DO2 | 150.28 | [8 empty] | 1
AC71038 | MI | CIA | CD-BCE | Protección y Medida BCE Trifásico Iberdrola | 336.44 | [8 empty] | 1
AC71041 | MD | CIA | CPM-1M-BUC00/E-16 | Protección y Medida Monofásico Endesa en CC-23 cable 16 | 135.72 | [8 empty] | 1
AC71043 | MD | CIA | CPM-1T-BUC00/E-16 | Protección y Medida Trifásico Endesa en CC-26 Vertical cable 16 | 243.88 | [8 empty] | 1
AC71045 | MD | CIA | CPM-2MH-BUC00/E-16 | Protección y Medida 2 Monofásico Endesa en CC-25 Horizontal cable 16 | 270.92 | [8 empty] | 1
AC71047 | MD | CIA | CPM-2MV-BUC00/E-16 | Protección y Medida 2 Monofásico Endesa en CC-35 Vertical cable 16 | 278.2 | [8 empty] | 1
AC71058 | MD | CIA | CC-M1F-63 | CPM Monofásico con 1 portafusible | 93.15 | [8 empty] | 1
AC74001 | CC | CC | J-2 | Tapa de cierre para cajas CC de ancho 285 | 4.59 | [8 empty] | 1
AC74002 | CC | CC | J-3 | Tapa de cierre para cajas CC de ancho 380 y 398 | 5.94 | [8 empty] | 1
AC74003 | CC | CC | B-2 | Botella entrada cables para cajas CC de ancho 285 | 17.01 | [8 empty] | 1
AC74004 | CC | CC | B-3 KIT | Botella entrada cables para cajas CC de ancho 380 y 398 | 47.5 | [8 empty] | 1
AC74096 | CC | CC | C-BI-A | Conjunto 2 bisagras para cajas CC de tapa alta | 6.21 | [8 empty] | 1
AC74097 | CC | CC | C-BI | conjunto 2 bisagras para cajas CC | 5.67 | [8 empty] | 1
AC74099 | PM | CC | BU-CC | Brida unión para caja CC | 7.83 | [8 empty] | 1
AC79017 | PM | CC | DISPOSITIVO VENTILACION | Dispositivo ventilación | 2.16 | [8 empty] | 1
AC80003 | AR | AR | AR-1 | Armario AR-1 205X530 | 75.6 | [5 empty] | 530 | 205 | 143.5 | 1
AC80004 | AR | AR | AR-1H | Armario AR-1H 460X330 | 78.03 | [5 empty] | 330 | 460 | 188 | 1
AC80005 | AR | AR | AR-2 | Armario AR-2 536X518 | 121.68 | [5 empty] | 518 | 536.5 | 213 | 1
AC80006 | AR | AR | AR-3 | Armario AR-3 700X518 | 149.24 | [5 empty] | 518 | 700 | 213 | 1
AC80010 | AG | AGUA | AR-1H AGUA 1V | Armario AR-1H modelo Agua con 1 mirilla | 83.7 |  | http://www.claved.es/files/Catalogo-Claved-2016.pdf |  |  | AC80010.png |  |  |  | 1
AC80014 | AR | AR | AR-1H 2V | Armario AR-1H 460X330 con 2 mirillas | 82.62 | [8 empty] | 1
AC80031 | GS | GAS | AR-3-2V GAS | AR-3 2 Mirillas para GAS | 152.88 | [8 empty] | 1
AC80049 | AG | AGUA | AR-2 AGUA | AR-2 para Agua | 122.2 |  | http://www.claved.es/files/Catalogo-Claved-2016.pdf |  |  | AC80049.png |  |  |  | 1
AC80055 | GS | GAS | AR-3 GAS | Armario AR-3 para GAS cierre tornillo | 149.76 | [8 empty] | 1
AC80056 | GS | GAS | AR-2 GAS | Armario AR-2 para GAS cierre tornillo | 122.72 | [8 empty] | 1
AC80059 | AG | AGUA | AR-1H AGUA C | Armario AR-1H para agua sin mirilla | 78.57 | [8 empty] | 1
AC80061 | AG | AGUA | P-AR-1H-1V AGUA | Marco puerta para AR-1H Agua con 1 mirilla | 69.12 | [8 empty] | 1
AC80080 | AR | AR | T-AR-1H | Recambio tapa AR-1H | 36.18 | [8 empty] | 1
AC80081 | AR | AR | T-AR-1H-2V | Recambio tapa AR-1H con 2 mirillas | 46.98 | [8 empty] | 1
AC80082 | AR | AR | T-AR-2 | Recambio tapa AR-2 | 58.32 | [8 empty] | 1
AC80083 | AR | AR | T-AR-2-2V | Recambio tapa AR-2 con 2 mirillas | 70.2 | [8 empty] | 1
AC80084 | AR | AR | T-AR-3 | Recambio tapa AR-3 | 70.74 | [8 empty] | 1
AC80085 | AR | AR | T-AR-3-3V | Recambio tapa AR-3 con 3 mirillas | 77.22 | [8 empty] | 1
AC80086 | AG | AR | T-AR-1H-1V AGUA | Recambio tapa AR-1H Agua con 1 mirilla | 38.07 | [8 empty] | 1
AC80091 | AG | AGUA | AR-3 AGUA | Armario AR-3 para Agua | 151.84 |  | http://www.claved.es/files/Catalogo-Claved-2016.pdf |  |  | AC80091.png |  |  |  | 1
AC80093 | AR | AR | T-AR 1 | Recambio puerta AR-1 | 33.21 | [8 empty] | 1
AC80105 | AG | AGUA | AR-2 2V AGUA LP | Armario AR-2 Agua con mirilla vertical | 127.92 | [8 empty] | 1
AC80122 | GS | GAS | T-AR-2 1V GAS | Recambio tapa AR-2 Gas 1 mirilla | 64.26 | [8 empty] | 1
AC80124 | GS | GAS | T-AR-2 GAS | Recambio tapa AR-2 Gas | 58.32 | [8 empty] | 1
AC80129 | AR | AR | AR-3 CT | Armario AR-3 cierre 3 puntos sin caja | 176.28 | [8 empty] | 1
AC80134 | AR | AR | AR-2 CT | Armario AR-2 cierre 3 puntos sin caja | 147.16 | [8 empty] | 1
AC80142 | AR | AR | T-AR-3-3V-CT | Recambio tapa AR-3 3 mirillas cierre 3 puntos | 104.76 | [8 empty] | 1
AC80143 | AR | AR | T-AR-3-CT | Recambio tapa AR-3 cierre 3 puntos | 97.2 | [8 empty] | 1
AC80152 | AG | AGUA | T-AR-1H AGUA | Recambio tapa AR-1H Agua | 36.18 | [8 empty] | 1
AC80164 | AR | AR | T-AR-2-2V-CT | Recambio tapa AR-2 2 mirillas cierre 3 puntos | 90.99 | [8 empty] | 1
AC80165 | AR | AR | T-AR-2-CT | Recambio tapa AR-2 cierre 3 puntos | 86.94 | [8 empty] | 1
AC80166 | AR | AR | T-AR-3-2V-CT | Recambio tapa AR-3 2 mirillas cierre 3 puntos | 98.01 | [8 empty] | 1
AC80185 | GS | GAS | T-AR-2 1V GAS | Recambio tapa AR-2 Gas 1 mirilla | 61.56 | [8 empty] | 1
AC80186 | AR | AR | T-AR-1H-CT | TAPA AR-1H MONTADA CERR.3P | 61.83 | [8 empty] | 1
AC80188 | MD | CIA | CD-CPM 1ME-UF14 | CPM Monofásica 3 portafusibles Fenosa | 230.36 | [8 empty] | 1
AC80200 | CA | CIA | CSC-250/400 E | Caja seccionamiento 250/400 Endesa | 470.6 | [8 empty] | 1
AC80510 | GS | GAS | T-AR-3 GAS | Recambio tapa AR-3 Gas | 57.78 | [8 empty] | 1
AC80525 | GS | GAS | AR-2 1V GAS | Armario AR-2 Gas 1 mirilla superior derecha | 136.24 | [8 empty] | 1
AC80527 | AR | AR | AR-2 CT-C | Armario AR-2 cierre 3 puntos cerrada sin caja | 132.6 | [8 empty] | 1
AC80552 | AR | AR | AR-1H 1V C-T | Armario AR-1H 1 mirilla cierre 3 puntos sin caja | 87.75 | [8 empty] | 1
AC80557 | AR | CIA | T-AR-1H-1V IB | Recambio puerta AR-1H 1 mirilla cierre 3 puntos Iberdrola | 57.51 | [8 empty] | 1
AC80568 | AR | CIA | T-AR-2-1V-CT/09 | Recambio puerta AR-2 1 mirilla cierre 3 puntos Iberdrola | 90.45 | [8 empty] | 1
AC80700 | MD | CIA | CD-CPM-MDT-MI | CPM Mono. sin reparto en CC Naturgy | 982.28 | [8 empty] | 1
AC80701 | MD | CIA | CD-CPM-MDT-AE | CPM Mono. sin reparto en Arko 55 Naturgy | 1230 | [8 empty] | 1
AC80702 | MD | CIA | CD-CPM-TDT-MI | CPM Trif. sin reparto en CC Naturgy | 1329.6 | [8 empty] | 1
AC80703 | MD | CIA | CD-CPM-TDT-AE | CPM Trif. sin reparto en Arko 75 Naturgy | 1561.2 | [8 empty] | 1
AC80704 | MD | CIA | CD-CPM-MDR-MI | CPM Mono. con reparto en CC Naturgy | 1317.6 | [8 empty] | 1
AC80705 | MD | CIA | CD-CPM-MDR-AE | CPM Mono. con reparto en Arko 75 Naturgy | 1572 | [8 empty] | 1
AC80706 | MD | CIA | CD-CPM-TDR-MI | CPM Trif. con reparto en CC Naturgy | 1788 | [8 empty] | 1
AC80707 | MD | CIA | CD-CPM-TDR-AE | CPM Trif. con reparto en Arko 105 Naturgy | 2188.8 | [8 empty] | 1
AC80708 | MI | CIA | CD-CPM-TIR-160-MI | Armario interior 1 suministro trif. 50<P<100 Kw | 2112 | [8 empty] | 1
AC80709 | MI | CIA | CD-CPM-TIR-160-AE | Armario exterior 1 suministro trif. 50<P<100 Kw | 2511.6 | [8 empty] | 1
AC80710 | MI | CIA | CD-CPM-TIR-400-MI | Armario interior 1 suministro trif. 100<P<250 Kw | 2355.6 | [8 empty] | 1
AC80711 | MI | CIA | CD-CPM-TIR-400-AE | Armario exterior 1 suministro trif. 100<P<250 Kw | 2656.8 | [8 empty] | 1
AC80712 | MI | CIA | CD-CPM-TIR-630-MI | Armario interior 1 suministro trif. 250<P<400 Kw | CONSULTAR | [8 empty] | 1
AC80713 | MI | CIA | CD-CPM-TIR-630-AE | Armario exterior 1 suministro trif. 250<P<400 Kw | CONSULTAR | [8 empty] | 1
AC80714 | MD | CIA | CD-CPM-2MDT-MI | CPM 2 Mono. sin reparto en cc Naturgy | 1306.8 | [8 empty] | 1
AC80715 | MD | CIA | CD-CPM-2MDT-AE | CPM 2 Mono. sin reparto en Arko 75 Naturgy | 1477.2 | [8 empty] | 1
AC80716 | MD | CIA | CD-CPM-2TDR-MI | CPM 2 Trif. con reparto en cc Naturgy | 2473.2 | [8 empty] | 1
AC80717 | MD | CIA | CD-CPM-2TDR-AE | CPM 2 Trif. con reparto en Arko 107 Naturgy | 2690.4 | [8 empty] | 1
AC81006 | PM | ACC | MIR | Mirilla transparente UV | 7.02 | [8 empty] | 1
AC82011 | MD | AR | CM-1T | Caja de medición trifásica | 87.48 | [8 empty] | 1
AC82014 | MD | CIA | CPM 1MH BUC-00 | Caja para 1 monofásico con BUC-00 | 123.24 | [8 empty] | 1
AC82019 | AR | AR | AR-1 T | Armario AR-1 para CPM | 73.71 | [8 empty] | 1
AC83044 | MD | CIA | CPM1-M/BUC00 | CPM 1 Monofásico con BUC-00 | 159.64 | [8 empty] | 1
AC84034 | MD | CIA | CPM2-T/BUC00 | CPM 1 Trifásico con BUC-00 | 302.12 | [8 empty] | 1
AC84035 | MD | CIA | CD-CPM-1TE-UF09 | CPM Trif. Fenosa 09 | 323.44 | [8 empty] | 1
AC84050 | MI | CIA | CMI-TI-160 | Módulo medida indirecta 160A Naturgy | 2817.6 | [8 empty] | 1
AC84051 | MI | CIA | CMI-TI-250 | Módulo medida indirecta 250A Naturgy | 2924.4 | [8 empty] | 1
AC85036 | MD | CIA | CPM3-D4-BUC00 | CPM 2 Trifa. en AR-3 con BUC y entrada bornes 95 Endesa | 579.28 | [8 empty] | 1
AC85041 | MD | CIA | CPM3-2M/BUC00 | CPM 2 Mono. en AR-3 con BUC y entrada bornes 95 Endesa | 405.08 | [8 empty] | 1
AC88072 | MD | CIA | CPM2-D4E-M BUC | CPM Trifásica en AR-2 Iberdrola | 264.16 | [8 empty] | 1
AC88073 | MD | CIA | CPM3-D2/2-M BUC | CPM 2 Monofásicos en AR-2 Iberdrola | 323.96 | [8 empty] | 1
AC88076 | MD | CIA | CPM3-D2/2-BUC-CS-M | CPM 2 Mono. con seccionamiento Iberdrola | 773.24 | [8 empty] | 1
AC88077 | MI | CIA | CD-CMT-300E-MF | Medida indirecta en AR-2 con entrada BUC Iberdrola | 1309.2 | [8 empty] | 1
AC88078 | MD | CIA | CD-CPM3-D2/2-M BUC AR3 | CPM 2 Monofásicos en AR-3 Iberdrola | 325 | [8 empty] | 1
AC88079 | MD | CIA | CPM1-D2-M BUC S/ENV | CPM Monofásica en AR-1H Iberdrola sin caja | 157.04 | [8 empty] | 1
AC88080 | MD | CIA | CD-CPM2-D/E4-M AR3 | CPM Trifásica en AR-3 Iberdrola | 294.32 | [8 empty] | 1
AC88081 | MD | CIA | CPM3-D4 M SC | CPM Trifa. en AR-3 con seccionamiento Iberdrola | 757.12 | [8 empty] | 1
AC88085 | MI | CIA | CD-CMT-300E-M | Medida indirecta en AR-2 sin portafusibles de entrada Iberdrola | 805.48 | [8 empty] | 1
AC89014 | CA | CIA | AR-2-630/9 BUC | CGPC 630A BUC3 E-9 Endesa | 1266 | [8 empty] | 1
AC89017 | CA | CIA | AR-2 400/100/2. | Caja conexión derivación individual | 622.44 | [8 empty] | 1
AC89115 | CA | CIA | AR-2-400/CS | Caja de seccionamiento de linea subterranea | 620.88 | [8 empty] | 1
AC89116 | CA | CIA | CPD-400 | Caja de bornes de derivación en S-2300 | 251.16 | [8 empty] | 1
AC90085 | OE | CIA | CAJA ESCALERA GRANDE | Caja para escalera 380X300X120 | 217.36 | [8 empty] | 1
AC90086 | OE | CIA | CAJA ESCALERA PEQUEA | Caja para escalera 300X230X120 | 199.68 | [8 empty] | 1
AC90087 | PM | ACC | BASE DO2 CON FUSIBLE | Base con fusible DO2 montado | 12.69 | [8 empty] | 1
AC99062 | PM | ARED | RECAMBIO P.A68-I | Recambio puerta ARED 68 a izquierdas | 91.8 | [5 empty] | 615 | 847 | 40 | 1
AC99063 | PM | ARED | RECAMBIO P.A68-D | Recambio puerta ARED 68 a derechas | 93.42 | [5 empty] | 615 | 847 | 40 | 1
AC99119 | PM | ARED | RECAMBIO P.A86-I | Recambio puerta ARED 86 a izquierdas | 90.99 | [5 empty] | 852 | 610 | 40 | 1
AC99120 | PM | ARED | ACC.BIS.A68-86 | Recambio bisagras ARED 68 y 86 | 11.61 | [8 empty] | 1
AN36102 | NI | CIA | PM-40.54 | Puerta empotrable con cierre triangular | 113.88 | [8 empty] | 1
AN36103 | NI | CIA | PM-60.60 | Puerta con marco 60X60 | 127.4 | [8 empty] | 1
AN36104 | NI | CIA | PM-65.78 | Puerta con marco 65X78 | 179.4 | [8 empty] | 1
AN36105 | NI | CIA | PM-45.30 | Puerta con marco 45X30 | 79.65 | [8 empty] | 1
AN36106 | NI | CIA | PM-70.42 | Puerta con marco 70X42 | 136.76 | [8 empty] | 1
AN36107 | NI | CIA | PM-85.42 | Puerta con marco 85X42 | 155.48 | [8 empty] | 1
AN36109 | NI | CIA | PM-125.42 | Puerta metálica 125X420 | 202.28 | [8 empty] | 1
AN36124 | NI | CIA | PM-COJ.LOSETA E | Conjunto Loseta | 362.96 | [8 empty] | 1
AN36200 | NI | CIA | PM-1000X700-M | Puerta empotrable 1000X700 espesor 1,5 mm | 235.04 | [8 empty] | 1
AT81100 | PM | ACC | B.DO-3 PLETINA | Base Neozed DO3 100A para pletina | 6.8 | [8 empty] | 1
AT81104 | PM | ACC | 540 GP | Base portafusibles 22X58 100A | 6.21 | [8 empty] | 1
AZ00050 | AK | ARKO | TJ-50 | Tejadillo Arko ancho 500 | 21.06 | [8 empty] | 1
AZ00075 | AK | ARKO | TJ-75 | Tejadillo Arko ancho 750 | 25.92 | [8 empty] | 1
AZ15041 | AK | ARKO | ARKO-105 | Arko 1000X500 | 608.92 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ15041.png |  |  |  | 1
AZ15211 | AK | ARKO | ARKO-105 TZ | Arko 1000X500 tejadillo + zócalo abierto | 598.52 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ15211.png |  |  |  | 1
AZ15221 | AK | ARKO | ARKO-105 Z | Arko 1000X500 zócalo abierto | 608.4 | [8 empty] | 1
AZ15421 | AK | ARKO | ARKO-105 AZ | Arko 1000X500 techo abierto + zócalo abierto | 526.24 | [8 empty] | 1
AZ15502 | MI | CIA | CD-CMT-300E-IF | Medida indirecta hasta 198 kW en Arko ancho 500 con portafusible entrada Iberdrola | 1807.2 | [8 empty] | 1
AZ17016 | MD | CIA | CD-CPM3-D2/2-I-CS | CPM 2 mono. con reparto Iberdrola BUC de superficie | 1006.2 | [8 empty] | 1
AZ17017 | MD | CIA | CD-CPM3-D/E4-I-CS | CPM Trifa. con reparto Iberdrola BUC de superficie | 1063.2 | [8 empty] | 1
AZ17041 | AK | ARKO | ARKO-107 | Arko 1000X750 | 755.04 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ17041.png |  |  |  | 1
AZ17211 | AK | ARKO | ARKO-107 TZ | Arko 1000X750 tejadillo + zócalo abierto | 799.24 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ17211.png |  |  |  | 1
AZ17221 | AK | ARKO | ARKO-107 Z | Arko 1000X750 zócalo abierto | 767 | [8 empty] | 1
AZ17421 | AK | ARKO | ARKO-107 AZ | Arko 1000X750 techo abierto + Zócalo abierto | 787.28 | [8 empty] | 1
AZ17926 | AT | CIA | EME-ALTA ARK.SE | Armario medida en alta Norma Sevillana | 742.04 | [8 empty] | 1
AZ17927 | MI | CIA | EME-100/200 ARK.ENDESA | Armario medida indireta 100/200A Norma Enel | 1168.8 | [8 empty] | 1
AZ17928 | MI | CIA | EME-500 ARK.ENDESA | Armario medida indireta 500A Norma Enel | 1286.4 | [8 empty] | 1
AZ55041 | AK | ARKO | ARKO-55 | Arko 500X500 | 412.36 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ55041.png | 500 | 500 | 300 | 1
AZ55211 | AK | ARKO | ARKO-55 TZ | Arko 500X500 tejadillo + zócalo abierto | 416.52 | [5 empty] | 540 | 500 | 300 | 1
AZ55221 | AK | ARKO | ARKO-55 Z | Arko 500X500 zócalo abierto | 425.36 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ55211.png | 565 | 505 | 310 | 1
AZ55421 | AK | ARKO | ARKO-55 AZ | Arko 500X500 techo abierto + zócalo abierto | 405.6 | [5 empty] | 540 | 500 | 300 | 1
AZ55905 | MD | CIA | CD-CPM1-D2-I | CPM Mono. en Arko 55 Iberdrola | 413.92 | [8 empty] | 1
AZ55906 | MD | CIA | CD-CPM2-D/E4-I | CPM Trifa. en Arko 55 Iberdrola | 556.92 | [8 empty] | 1
AZ55907 | MD | CIA | CD-CPM3-D2/2-P | CPM 2 Mono. En Arko 55 Iberdrola | 614.12 | [8 empty] | 1
AZ57041 | AK | ARKO | ARKO-57 | Arko 500X750 | 491.4 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ57041.png | 500 | 750 | 300 | 1
AZ57211 | AK | ARKO | ARKO-57 TZ | Arko 500X750 tejadillo + zócalo abierto | 493.48 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ57211.png | 540 | 750 | 300 | 1
AZ57221 | AK | ARKO | ARKO-57 Z | Arko 500X750 zócalo abierto | 486.2 | [5 empty] | 565 | 755 | 310 | 1
AZ57421 | AK | ARKO | ARKO-57 AZ | Arko 500X750 techo abierto + zócalo abierto | 476.32 | [5 empty] | 540 | 750 | 300 | 1
AZ75041 | AK | ARKO | ARKO-75 | Arko 750X500 | 508.56 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ75041.png | 750 | 500 | 300 | 1
AZ75211 | AK | ARKO | ARKO-75 TZ | Arko 750X500 tejadillo + zócalo abierto | 500.24 | [5 empty] | 790 | 500 | 300 | 1
AZ75221 | AK | ARKO | ARKO-75 Z | Arko 750X500 zócalo abierto | 502.84 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ75211.png | 815 | 505 | 310 | 1
AZ75421 | AK | ARKO | ARKO-75 AZ | Arko 750X500 techo abierto + zócalo abierto | 504.92 | [5 empty] | 790 | 500 | 300 | 1
AZ75903 | AT | ARKO | ARKO 75 AT-3 IB | Armario medida alta tipo 3 en Arko 75 Iberdrola | 731.12 | [8 empty] | 1
AZ75950 | AT | ARKO | ARKO 75 AT-3 IB N | Armario medida alta tipo 3 en Arko 75 Iberdrola cierre Norte | 720.2 | [8 empty] | 1
AZ75951 | AT | ARKO | ARKO 75 AT-3 IB C | Armario medida alta tipo 3 en Arko 75 Iberdrola cierre Centro | 731.12 | [8 empty] | 1
AZ75953 | AT | ARKO | ARKO 75 AT-3 IB O | Armario medida alta tipo 3 en Arko 75 Iberdrola cierre Oeste | 731.12 | [8 empty] | 1
AZ77041 | AK | ARKO | ARKO-77 | Arko 750X750 | 615.68 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ77041.png |  |  |  | 1
AZ77211 | AK | ARKO | ARKO-77 TZ | Arko 750X750 tejadillo + zócalo abierto | 608.4 |  | http://www.claved.es/files/ARKO.pdf |  |  | AZ77211.png |  |  |  | 1
AZ77221 | AK | ARKO | ARKO-77 Z | Arko 750X750 zócalo abierto | 613.6 | [8 empty] | 1
AZ77421 | AK | ARKO | ARKO-77 AZ | Arko 750X750 techo abierto + zócalo abierto | 615.68 | [8 empty] | 1
AZ77905 | AT | ARKO | ARKO 77AT/1/2IB | Armario medida alta tipo 1/2 en Arko 77 Iberdrola | 864.76 | [8 empty] | 1
AZ77954 | AT | ARKO | ARKO 77AT/1/2IB N | Armario medida alta tipo 1/2 en Arko 77 Iberdrola cierre Norte | 858.52 | [8 empty] | 1
AZ77955 | AT | ARKO | ARKO 77AT/1/2IB C | Armario medida alta tipo 1/2 en Arko 77 Iberdrola cierre Centro | 859.04 | [8 empty] | 1
AZ77957 | AT | ARKO | ARKO 77AT/1/2IB O | Armario medida alta tipo 1/2 en Arko 77 Iberdrola cierre Oeste | 859.04 | [8 empty] | 1
DC76200 | MD | CIA | CPMST-M | Equipo servicios temporales monofásico | 440.44 | [8 empty] | 1
DC76300 | MD | CIA | CPMST-T | Equipo servicios temporales trifásico | 502.84 | [8 empty] | 1
DC76400 | MD | CIA | TMF1-ST | Equipo TMF1 servicios temporales trifásico | 504.4 | [8 empty] | 1
DC78002 | MI | CIA | TMF1 & PROT.MODEM SIN ICP | TMF1 + Protección modem sin ICP | 539.76 | [8 empty] | 1
DC78010 | MI | CIA | TMF10 80-160 EQP SIN ICP | TMF10 80-160 sin ICP | 1450.8 | [8 empty] | 1
DC78013 | MI | CIA | TMF10 200-400 EQP-BUC3 SIN ICP | TMF10 200-400 sin ICP | 2403.6 | [8 empty] | 1
DC78018 | MI | CIA | TMF10 436/346KW ICP 500-630A | TMF10 con ICP 500-630A | 4882.8 | [8 empty] | 1
DC78022 | MI | CIA | TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP80 | TMF10 con ICP 80A | 2031.6 | [8 empty] | 1
DC78023 | MI | CIA | TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP100 | TMF10 con ICP 100A | 2031.6 | [8 empty] | 1
DC78024 | MI | CIA | TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP125 | TMF10 con ICP 125A | 2050.8 | [8 empty] | 1
DC78025 | MI | CIA | TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP160 | TMF10 con ICP 160A | 2050.8 | [8 empty] | 1
DC78026 | MI | CIA | RELE+TORO 70MM TMF10 | RELE+TORO 70 MM PARA TMF10 EN CC23 | 772.72 | [8 empty] | 1
DC78027 | MI | CIA | RELE+TORO 105MM TMF10 | RELE+TORO 105 MM PARA TMF10 EN CC23 | 964.6 | [8 empty] | 1
DC78028 | MI | CIA | TMF10 ICP 80-160 ELECTRONICO | TMF10 80-160A EQUIPADA CON ICP 160 ELECTRONICO | 2383.2 | [8 empty] | 1
DC78053 | MI | CIA | TMF10 200-400 ICP-200 | TMF10 200-400 con ICP 200A | 3943.2 | [8 empty] | 1
DC78054 | MI | CIA | TMF10 200-400 ICP-250 | TMF10 200-400 con ICP 250A | 3943.2 | [8 empty] | 1
DC78055 | MI | CIA | TMF10 200-400 ICP-320 | TMF10 200-400 con ICP 320A | 4068 | [8 empty] | 1
DC78056 | MI | CIA | TMF10 200-400 ICP-400 | TMF10 200-400 con ICP 400A | 4130.4 | [8 empty] | 1
DC78056-E | MI | CIA | TMF10 ICP 200-400 ELECTRONICO | TMF10 200-400 EQUIPADA CON ICP 400 ELECTRONICO | 5356.8 | [8 empty] | 1
DC78100 | MI | CIA | TMF1-ICP-10A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-10A | 721.24 | [8 empty] | 1
DC78101 | MI | CIA | TMF1-ICP-15A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-15A | 725.92 | [8 empty] | 1
DC78102 | MI | CIA | TMF1-ICP-20A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-20A | 725.4 | [8 empty] | 1
DC78103 | MI | CIA | TMF1-ICP-25A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-25A | 732.16 | [8 empty] | 1
DC78104 | MI | CIA | TMF1-ICP-30A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-30A | 732.68 | [8 empty] | 1
DC78105 | MI | CIA | TMF1-ICP-35A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-35A | 744.64 | [8 empty] | 1
DC78106 | MI | CIA | TMF1-ICP-40A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-40A | 747.76 | [8 empty] | 1
DC78107 | MI | CIA | TMF1-ICP-45A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-45A | 768.56 | [8 empty] | 1
DC78108 | MI | CIA | TMF1-ICP-50A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-50A | 820.04 | [8 empty] | 1
DC78109 | MI | CIA | TMF1-ICP-63A | TMF1 + P.M. con ICP 4P-63A | 825.24 | [8 empty] | 1
DC81003 | CO | CIA | CL-PO-S/T-25A MONO | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 25A | 412.36 | [8 empty] | 1
DC81004 | CO | CIA | CL-PO-S/T-30A MONO | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 30A | 443.56 | [8 empty] | 1
DC81008 | CO | CIA | CL-PO-S/T-63A MONO | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 63A | 553.8 | [8 empty] | 1
DC81104 | CO | CIA | CL-PO-S/T-25A TRI | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 25A | 519.48 | [8 empty] | 1
DC81105 | CO | CIA | CL-PO-S/T-30A TRI | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 30A | 520 | [8 empty] | 1
DC81107 | CO | CIA | CL-PO-S/T-50A TRI | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 50A | 607.36 | [8 empty] | 1
DC81108 | CO | CIA | CL-PO-S/T-63A TRI | PROVISIONAL OBRA SIN TOMAS 63A | 609.96 | [8 empty] | 1
DC81110 | CO | CIA | CL-PO-S/T-63A-V TRI | TMF1 alumbrado público 63A | 598 | [8 empty] | 1
DC81111 | CO | CIA | CL-PO-S/T-25A-V TRI | TMF1 alumbrado público 25A | 505.44 | [8 empty] | 1
DC81112 | CO | CIA | CL-PO-S/T-30A-V TRI | TMF1 alumbrado público 30A | 505.96 | [8 empty] | 1
DC81113 | CO | CIA | CL-PO-S/T-40A-V TRI | TMF1 alumbrado público 40A | 521.04 | [8 empty] | 1
DC81114 | CO | CIA | CL-PO-S/T-50A-V TRI | TMF1 alumbrado público 50A | 593.32 | [8 empty] | 1
DC82003 | CO | CIA | CL-PO-C/2T-25A MONO | PROVISIONAL OBRA CON 2 TOMAS SHUKO 2F+T ICP-25A | 1089.6 | [8 empty] | 1
DC82004 | CO | CIA | CL-PO-C/2T-30A MONO | PROVISIONAL OBRA CON 2 TOMAS SHUKO 2F+T ICP-30A | 1119.6 | [8 empty] | 1
DC82055 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-35A MONO | PROVISIONAL OBRA CON 4 TOMAS SHUKO 2F+T ICP-35A | 1317.6 | [8 empty] | 1
DC82056 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-40A MONO | PROVISIONAL OBRA CON 4 TOMAS SHUKO 2F+T ICP-40A | 1321.2 | [8 empty] | 1
DC82100 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-10A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16) ICP-10A | 2419.2 | [8 empty] | 1
DC82101 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-15A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16) ICP-15A | 2424 | [8 empty] | 1
DC82102 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-20A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16) ICP-20A | 2424 | [8 empty] | 1
DC82103 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-25A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16) ICP-25A | 2419.2 | [8 empty] | 1
DC82104 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-30A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16+32)ICP-30A | 2476.8 | [8 empty] | 1
DC82105 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-35A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16+32)ICP-35A | 2488.8 | [8 empty] | 1
DC82106 | CO | CIA | CL-PO-C/4T-40A TRI | PROV.OBRA 4 TOMAS(2 SHUKO 16+2 CETAC 16+32)ICP-40A | 2492.4 | [8 empty] | 1
DC82200 | CO | CIA | CL-PO-10 F+N GESA | Provisional obra 10A Mono. Gesa | 311.48 | [8 empty] | 1
DC82201 | CO | CIA | CL-PO-10 3F+N GESA | Provisional obra 10A Trifa. Gesa | 465.92 | [8 empty] | 1
DC82202 | CO | CIA | CL-PO-20 3F+N GESA | Provisional obra 20A Trifa. Gesa | 507.52 | [8 empty] | 1
SA10100 | GS | GAS | S-2300 | Armario Gas S-2300 con dispositivo candado y cierre triangular | 101.52 |  | http://www.claved.es/files/Catalogo-Claved-2016.pdf |  |  | SA10100.png |  |  |  | 1
SA20008 | GS | GAS | S-2300 1V | Armario GAS S-2300 con mirilla y dispositivo candado | 109.2 | [8 empty] | 1
SA30002 | GS | GAS | TS-2300 C DC-1V | Recambio tapa GAS S-2300 con mirilla y dispositivo candado | 42.39 | [8 empty] | 1
SA30008 | GS | GAS | TS-2300 C DC | Recambio tapa GAS S-2300 con dispositivo candado | 38.61 | [8 empty] | 1
SC15502 | CA | CIA | CANAL CA | Canal para CDU y CGP 630 | 106.6 | [8 empty] | 1
SE15000 | AK | ARKO | PF-105 KIT | Placa montaje para Arko 105 | 96.39 | [8 empty] | 1
SE15025 | PM | ARKO | BOLSA UNION ARKOS | Accesorio para unir dos Arkos en vertical | 16.74 | [8 empty] | 1
SE15032 | PM | ARKO | BOLSA FIJACIN ARKO A PARED | Accesorio para fijar un Arko a la pared | 17.01 | [8 empty] | 1
SE17000 | AK | ARKO | PF-107 KIT | Placa montaje para Arko 107 | 171.08 | [8 empty] | 1
SE17002 | CC | ARKO | FP-T | Panel trifásico 630X380 | 36.18 | [8 empty] | 1
SE25102 | PM | ARKO | PUERTA ARKO.105 REC | Recambio puerta Arko-105 | 127.92 | [8 empty] | 1
SE25502 | PM | ARKO | PUERTA ARKO-55 REC. | Recambio puerta Arko-55 | 98.28 | [8 empty] | 1
SE25702 | PM | ARKO | PUERTA ARKO-75 REC. | Recambio puerta Arko-75 | 113.88 | [8 empty] | 1
SE27105 | PM | ARKO | PUERTA ARKO-107 REC. | Recambio puerta Arko-107 | 119.6 | [8 empty] | 1
SE27502 | PM | ARKO | PUERTA ARKO-57 REC. | Recambio puerta Arko-57 | 83.16 | [8 empty] | 1
SE27703 | PM | ARKO | PUERTA ARKO-77 REC | Recambio puerta Arko-77 | 121.16 | [8 empty] | 1
SE30000 | CC | CC | BL.C.COL.PUENTE | Accesorio unión pletinas para columnas de contadores | 37.53 | [8 empty] | 1
SE55000 | AK | ARKO | PF-55 KIT | Placa montaje para Arko 55 | 38.07 | [8 empty] | 1
SE55018 | PM | ARKO | FIJACION PARED AR | Accesorio fijación a pared para armarios AR | 8.91 | [8 empty] | 1
SE55019 | PM | ARED | BL.F.DF.ARED | Accesorio fijación a pared para ARED | 5.94 |  | http://www.claved.es/files/Catalogo-Claved-2016.pdf |  |  | SE55019.png |  |  |  | 1
SE55021 | PM | ARED | BL.F.DF.ARED-86-68 | Accesorios fijación a pared y de la placa montaje para ARED 86-68 | 10.53 |  | http://www.claved.es/files/Catalogo-Claved-2016.pdf |  |  | SE55021.png |  |  |  | 1
SE57000 | AK | ARKO | PF-57 KIT | Placa montaje para Arko-57 | 57.78 | [8 empty] | 1
SE71200 | CC | CC | DF-12 KIT | Placa montaje para CC-12 | 7.83 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE71200.png |  |  |  | 1
SE72200 | CC | CC | DF-22 KIT | Palaca montaje para CC-22 | 8.1 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE72200.png |  |  |  | 1
SE72210 | CC | CC | DF-22-1M KIT | Placa montajepara contador monofásico en CC-22 | 11.07 | [8 empty] | 1
SE72212 | MI | CC | DF-22-1MD KIT | Placa montaje para contador monofásico y protección en CC-22 | 7.56 | [8 empty] | 1
SE72300 | CC | CC | DF-23 KIT | Placa montaje para CC-23 | 11.88 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE72300.png |  |  |  | 1
SE72311 | CC | CC | DF-23-1T KIT | Placa montaje para contador trifásico en CC-23 | 15.39 | [8 empty] | 1
SE72320 | CC | CC | DF-23-2M KIT | Placa montaje para 2 contadores monofásicos en CC-23 | 16.47 | [8 empty] | 1
SE72500 | CC | CC | DF-25 KIT | Placa montaje para CC-25 | 14.04 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE72500.png |  |  |  | 1
SE72517 | CC | CC | DF-25-1TV KIT | Placa montaje para contador trifásico y protecciones en CC-25 | 18.09 | [8 empty] | 1
SE72524 | CC | CC | DF-25-2MV KIT | Placa montaje para 2 contadores monofásicos en CC-25 | 17.82 | [8 empty] | 1
SE72530 | CC | CC | DF-25-3M KIT | Placa montaje para 3 contadores monofásicos en CC-25 | 24.57 | [8 empty] | 1
SE72572 | MI | CC | DF-25 1TV-C KIT | Placa montaje para contador trifásico en CC-25 | 14.31 | [8 empty] | 1
SE72600 | CC | CC | DF-26 KIT | Placa montaje para CC-26 | 15.66 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE72600.png |  |  |  | 1
SE72640 | CC | CC | DF-26-4M KIT | Placa montaje para 4 contadores monofásicos en CC-26 | 27.81 | [8 empty] | 1
SE72700 | CC | CC | DF-27 KIT | Placa montaje para CC-27 | 17.55 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE72700.png |  |  |  | 1
SE72750 | CC | CC | DF-27-5M KIT | Placa montaje para 5 contadores monofásicos en CC-27 | 24.03 | [8 empty] | 1
SE73059 | CC | CC | Tapa + MIR-560 montada para CC26 | Tapa + MIR-560 montada para CC26 | 50.49 | [8 empty] | 1
SE73060 | CC | CC | Tapa + MIR-560 montada para CC36 | Tapa + MIR-560 montada para CC36 | 64.26 | [8 empty] | 1
SE73061 | CC | CC | Tapa + MIR-560 montada para CC56 | Tapa + MIR-560 montada para CC56 | 98.82 | [8 empty] | 1
SE73300 | CC | CC | DF-33 KIT | Placa montaje para CC-33 | 17.28 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE73300.png |  |  |  | 1
SE73321 | CC | CC | DF-33-2T KIT | Placa montaje para 2 contadores trifásicos en CC-33 | 20.79 | [8 empty] | 1
SE73500 | CC | CC | DF-35 KIT | Placa montaje para CC-35 | 22.41 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE73500.png |  |  |  | 1
SE73600 | CC | CC | DF-36 KIT | Placa montaje para CC-36 | 21.33 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE73600.png |  |  |  | 1
SE73631 | CC | CC | DF-36-3T KIT | Placa montaje para 3 contadores trifásicos en CC-36 | 32.94 | [8 empty] | 1
SE73700 | CC | CC | DF-37 KIT | Placa montaje para CC-37 | 23.49 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE73700.png |  |  |  | 1
SE75500 | CC | CC | DF-55 KIT | Placa montaje para CC-55 | 29.16 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE75500.png |  |  |  | 1
SE75531 | CC | CC | DF-55-3T KIT | Placa montaje para 3 contadores trifásicos en CC-55 | 37.8 | [8 empty] | 1
SE75560 | CC | CC | DF-55-6M KIT | Placa montaje para 6 contadores monofásicos en CC-55 | 40.77 | [8 empty] | 1
SE75573 | CC | CC | DF-55-3T-3M KIT | Placa montaje para 3 cont. mono. + 3 cont. trifa. en CC-55 | 40.77 | [8 empty] | 1
SE75600 | CC | CC | DF-56 KIT | Placa montaje para CC-56 | 28.62 |  | http://www.claved.es/files/CC.pdf |  |  | SE75600.png |  |  |  | 1
SE75680 | CC | CC | DF-56 8M KIT | Placa montaje para 8 contadores monofásicos en CC-56 | 48.6 | [8 empty] | 1
SE76210 | CC | CC | DF-630 4M-INT KIT | Panel ancho 630 para 4 cont. mono. Posición intermedia | 41.04 | [8 empty] | 1
SE76310 | CC | CC | DF-630 3T-INT KIT | Panel ancho 630 para 3 cont. trifa. Posición intermedia | 36.18 | [8 empty] | 1
SE76311 | CC | CC | DF-630 3T SUP | Panel ancho 630 para 3 cont. trifa. Posición superior | 36.18 | [8 empty] | 1
SE77000 | AK | ARKO | PF-77 KIT | Placa montaje para Arko-77 | 76.14 | [8 empty] | 1
SE80011 | AR | AR | DF-1-1T KIT | Placa montaje para 1 contador trifásico en AR-1 | 14.31 | [8 empty] | 1
SE80100 | AR | AR | DF-1H KIT | Placa montaje para AR-1H | 16.47 | [8 empty] | 1
SE80113 | AR | AR | DF-1H-MR KIT | Placa montaje para 1 contador mono. + reloj en AR-1H | 16.74 | [8 empty] | 1
SE80200 | AR | AR | DF-2 KIT | Placa montaje para AR-2 | 26.46 | [8 empty] | 1
SE80216 | AR | AR | DF-2-TR KIT | Placa montaje para 2 contadores en AR-2 | 27.54 | [8 empty] | 1
SE80221 | AR | AR | DF-2-2T KIT | Placa montaje para 2 contadores trifásicos en AR-2 | 28.62 | [8 empty] | 1
SE80300 | AR | AR | DF-3 KIT | Placa montaje para AR-3 | 34.02 | [8 empty] | 1
SE80331 | AR | AR | DF-3-3T KIT | Placa montaje para 3 contadores trifásicos en AR-3 | 42.93 | [8 empty] | 1
SE80382 | AR | AR | DF-3-2TR KIT | Placa montaje para 2 con. trifa. + 1 cont. mono en AR-3 | 41.31 | [8 empty] | 1
SN00073 | PM | ACC | TUBO N22X58/540 | Tubo neutro de 22X58 para portafusibles 540 | 1.62 | [8 empty] | 1
SN05738 | PM | ACC | SOP.ELE.5 MM | Casquillo elevador de altura 5 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN05739 | PM | ACC | SOP.ELE.10 MM | Casquillo elevador de altura 10 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN05740 | PM | ACC | SOP.ELE.25MM | Casquillo elevador de altura 25 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN05741 | PM | ACC | SOP.ELE.40MM | Casquillo elevador de altura 40 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN05742 | PM | ACC | SOP.ELE.30MM | Casquillo elevador de altura 30 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN05743 | PM | ACC | SOP.ELE.35MM | Casquillo elevador de altura 35 mm y hueco M6 | 0.81 | [8 empty] | 1
SN05744 | PM | ACC | SOP.ELE.20MM | Casquillo elevador de altura 20 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN05745 | PM | ACC | SOP.ELE.15 MM | Casquillo elevador de altura 15 mm y hueco M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN15297 | CC | CC | TORNILLO CC | Tornillo para tapas CC | 0.54 | [8 empty] | 1
SN15300 | CC | CC | T-CC-26 | Tapa transparente para CC-26 | 48.33 | [8 empty] | 1
SN15301 | CC | CC | T-CC-22 | Tapa transparente para CC-22 | 21.87 | [8 empty] | 1
SN15302 | CC | CC | T-CC-36-A | Tapa alta transparente para CC-36 | 73.44 | [8 empty] | 1
SN15303 | CC | CC | T-CC-23 | Tapa transparente para CC-23 | 34.56 | [8 empty] | 1
SN15305 | CC | CC | T-CC-56 | Tapa transparente para CC-56 | 110.24 | [8 empty] | 1
SN15307 | CC | CC | T-CC-25 | Tapa transparente para CC-25 | 40.77 | [8 empty] | 1
SN15308 | CC | CC | T-CC-27 | Tapa transparente para CC-27 | 55.08 | [8 empty] | 1
SN15310 | CC | CC | T-CC-33-A | Tapa alta transparente para CC-33 | 43.2 | [8 empty] | 1
SN15312 | CC | CC | T-CC-35-A | Tapa alta transparente para CC-35 | 62.1 | [8 empty] | 1
SN15313 | CC | CC | T-CC-37-A | Tapa alta transparente para CC-37 | 80.19 | [8 empty] | 1
SN15314 | CC | CC | T-CC-55 | Tapa transparente para CC-55 | 88.83 | [8 empty] | 1
SN15315 | CC | CC | T-CC-25-A | Tapa alta transparente para CC-25 | 44.28 | [8 empty] | 1
SN15316 | CC | CC | T-CC-35 | Tapa transparente para CC-35 | 58.05 | [8 empty] | 1
SN15317 | CC | CC | T-CC-55-A | Tapa alta transparente para CC-55 | 96.39 | [8 empty] | 1
SN15318 | CC | CC | T-CC-12 | Tapa transparente para CC-12 | 15.66 | [8 empty] | 1
SN15400 | CC | CC | T-CC-22-O | Tapa opaca para CC-22 | 21.87 | [8 empty] | 1
SN15401 | CC | CC | T-CC-23-O | Tapa opaca para CC-23 | 34.56 | [8 empty] | 1
SN15402 | CC | CC | T-CC-25-O | Tapa opaca para CC-25 | 40.77 | [8 empty] | 1
SN15403 | CC | CC | T-CC-27-O | Tapa opaca para CC-27 | 55.08 | [8 empty] | 1
SN15404 | CC | CC | T-CC-33-OA | Tapa alta opaca para CC-33 | 43.2 | [8 empty] | 1
SN15405 | CC | CC | T-CC-37-OA | Tapa alta opaca para CC-37 | 80.19 | [8 empty] | 1
SN15406 | CC | CC | T-CC-55-O | Tapa opaca para CC-55 | 88.83 | [8 empty] | 1
SN15407 | CC | CC | T-CC-35-0 | Tapa opaca para CC-35 | 58.05 | [8 empty] | 1
SN15408 | CC | CC | T-CC-55-OA | Tapa alta opaca para CC-55 | 96.39 | [8 empty] | 1
SN15409 | CC | CC | T-CC-12-O | Tapa opaca para CC-12 | 15.66 | [8 empty] | 1
SN15413 | CC | CC | T-CC-25 OA | Tapa alta opaca para CC-25 | 44.28 | [8 empty] | 1
SN15414 | CC | CC | T-CC-26 O | Tapa opaca para CC-26 | 48.33 | [8 empty] | 1
SN15417 | CC | CC | T-CC-35 OA | Tapa alta opaca para CC-35 | 62.1 | [8 empty] | 1
SN15418 | CC | CC | T-CC-36 OA | Tapa alta opaca para CC-36 | 73.44 | [8 empty] | 1
SN15427 | PM | ACC | MIR.CPM | Mirilla CPM 160X120 | 2.7 | [8 empty] | 1
SN15430 | PM | ACC | CONO 5409 | Cono elástico para paso de cables hasta ø48,5 mm | 1.08 | [8 empty] | 1
SN15478 | PM | ACC | TAPON AISLANTE PRECINTABLE | Tapón aislante y precintable para tornillo M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN15492 | PM | ACC | TAPA M-560 | Tapa para mirilla ancho 560 mm | 13.23 | [8 empty] | 1
SN15493 | PM | ACC | MARCO M-560 | Marco para mirilla ancho 560 mm | 9.18 | [8 empty] | 1
SN15537 | PM | ACC | CONO 5537 | Cono elástico para paso de cables hasta ø37 mm | 1.08 | [8 empty] | 1
SN15683 | PM | ACC | CONO 5683 | Cono elástico para paso de cables hasta ø14 mm | 1.08 | [8 empty] | 1
SN15686 | PM | ACC | CONO 5686 | Cono elástico para paso de cables hasta ø26 mm | 1.08 | [8 empty] | 1
SN15702 | PM | ACC | CONO 5702 | Cono elástico para paso de cables hasta ø20 mm | 1.08 | [8 empty] | 1
SN15740 | PM | ACC | SOP.5740 | Soporte elevador altura 17 para M6 | 0.54 | [8 empty] | 1
SN15852 | PM | ACC | CONO DIA.64 | Cono elástico para paso de cables hasta ø64 mm | 1.89 | [8 empty] | 1
SN15853 | PM | ACC | CONO DIA.90 | Cono elástico para paso de cables hasta ø90 mm | 1.89 | [8 empty] | 1
SN16003 | PM | CC | CA-M SI16003 | Canal pasacables para panel monofásico | 11.34 | [8 empty] | 1
SN29006 | PM | ARKO | HERRAJE FIJACIN ARKO | Herraje de fijación a zócalo de hormigón normalizado Endesa | 31.59 | [8 empty] | 1
SN30570 | AD | ARED | CR-S | Recambio cierre 1/4 vuelta estándar para ARED | 6.48 | [8 empty] | 1
SN31304 | PM | ACC | TAPON DO-2 63A | Tapón para portafusibles D02 | 2.43 | [8 empty] | 1
SN31329 | PM | ACC | B-DO-2 PLETINA | Base portafusibles DO2 para montaje sobre pletina (sin tapón) | 4.86 | [8 empty] | 1
SN31400 | PM | ACC | P-15 | Pilarete elevador de 15 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31402 | PM | ACC | P-10 | Pilarete elevador de 10 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31403 | PM | ACC | P-60 | Pilarete elevador de 60 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31405 | PM | ACC | P-90 | Pilarete elevador de 90 mm con rosca M6 | 1.62 | [8 empty] | 1
SN31407 | PM | ACC | P-20 | Pilarete elevador de 20 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31408 | PM | ACC | P-50 | Pilarete elevador de 50 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31409 | PM | ACC | P-70 | Pilarete elevador de 70 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31410 | PM | ACC | P-100 | Pilarete elevador de 100 mm con rosca M6 | 1.62 | [8 empty] | 1
SN31411 | PM | ACC | P-30 | Pilarete elevador de 30 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN31417 | PM | ACC | P-80 | Pilarete elevador de 80 mm con rosca M6 | 1.62 | [8 empty] | 1
SN31419 | PM | CC | TARJETERO CLIP | Tarjetero transparente de clip para etiqueta contador | 2.97 | [8 empty] | 1
SN32121 | PM | ACC | P-40 | Pilarete elevador de 40 mm con rosca M6 | 1.08 | [8 empty] | 1
SN35190 | CC | CC | VP-CC-35 | Velo transparente para CC-35 | 13.77 | [8 empty] | 1
SN35191 | CC | CC | VP-CC-36 | Velo transparente para CC-36 | 17.01 | [8 empty] | 1
SN35192 | CC | CC | VP-CC-37 | Velo transparente para CC-37 | 21.65 | [8 empty] | 1
SN35400 | PM | ARKO | BO.ARK.UF CE | Accesorio bombillo cierre Union Fenosa con espárrago para Arko | 26.73 | [8 empty] | 1
SN35434 | PM | ACC | MIRILLA ABATIBLE 120X175 | Mirilla abatible 120X175 de policarbonato | 6.48 | [8 empty] | 1
SN35517 | PM | ARKO | BO.ARK.CE.TRI | Accesorio bombillo cierre triangular con espárrago para Arko | 21.33 | [8 empty] | 1
SP53200 | AD | ARED | DF-325 | Placa montaje ARED-325 | 14.04 | [5 empty] | 260 | 223 | 4 | 1
SP54300 | AD | ARED | DF-43 | Placa montaje ARED-43 | 20.52 | [5 empty] | 360 | 275 | 4 | 1
SP55400 | AD | ARED | DF-54 | Placa montaje ARED-54 | 42.12 | [5 empty] | 460 | 375 | 4 | 1
SP56400 | AD | ARED | DF-64 | Placa montaje ARED-64 | 49.41 | [5 empty] | 560 | 375 | 4 | 1
SP56500 | AD | ARED | DF-65 | Placa montaje ARED-65 | 62.1 | [5 empty] | 560 | 475 | 4 | 1
SP80002 | AR | AR | DF-1-1M | Placa montaje para contador monofásico con protección en AR-1 | 16.74 | [8 empty] | 1
SP86000 | AD | ARED | DF-86 | Placa montaje ARED-68/86 | 63.18 | [5 empty] | 760 | 560 | 4 | 1
ZC76000 | MI | CIA | CD-CMT-300E-MF-IB+CSC-250/400E | Medida indirecta en AR-2 con entrada BUC Iberdrola + caja seccionamiento | 1153.2 | [8 empty] | 1
ZC76007 | MI | CIA | CMT-300E-I | Medida indirecta hasta 198 kW sin portafusibles entrada Iberdrola | 978.12 | [8 empty] | 1
ZC76022 | MI | CIA | CMT-750E-I | Medida indirecta hasta 495 kW sin portafusibles entrada Iberdrola | 1564.8 | [8 empty] | 1
ZC76011 | MI | CIA | CIT-INT 160A | Medida indirecta hasta 160A con Interruptor Iberdrola | 819.52 | [8 empty] | 1
ZC76005 | MI | CIA | CIT-INT 250A | Medida indirecta hasta 250A con Interruptor Iberdrola | 888.16 | [8 empty] | 1
ZC76003 | MI | CIA | CIT-FU | Medida indirecta hasta 198 kW con portafus. + Interruptor Iberdrola | 1110 | [8 empty] | 1
ZC76019 | MI | CIA | CD-DIT-400A | Medida indirecta hasta 400A con Interruptor Iberdrola | 1480.8 | [8 empty] | 1
ZC26192 | AT | CIA | CD-UFD- AT T2-T3 | Armario medida alta tipo 2/3 en Arko 77 Unión Fenosa | 1490.4 | [8 empty] | 1
ZC26193 | AT | CIA | CD-UFD- AT T1 | Armario medida alta tipo 1 en Arko 107 Unión Fenosa | 1712.4 | [8 empty] | 1
ZC15605 | MI | CIA | CMT-300E-IF Ancho 750 | Medida indirecta hasta 198 kW sin portafusibles entrada Iberdrola ancho 750 | 1765.2 | [8 empty] | 1

## Dto-Familia
CF | cofreds
PM | Pequeño material, Accesorios, Bases Portafusibles incluyendo BUC
CC | Doble Aislamiento
AD | Armarios Ared (IP66)
AK | Armarios Arko (componibles)
AG | Armarios Agua
GS | Armarios Gas
CT | Cajas Tierra
PC | Puertos y Campings
NI | Puertas Metálicas para Nichos
PO | Provisionales de obra, Armarios Metálicos, Armarios de Madera
CO | Cuadros de Obra
OE | Otros equipos, Recintos Feriales
PH | Prefabricados de hormigón
AR | Armarios AR
CA | CGP, canaleras, caja urbanizaciones, caja seccionamiento, adu
CE | Centralizaciones de contadores
MD | Medida Directa
MI | Medida Indirecta
AT | Armarios Alta Tensión